Szenario Insulinabgabe

Der PIP gibt automatisch Insulin ab. Ist der Insulintank nur noch für zwei Tage gefüllt wird ein Nachfüllalarm ausgelöst. Reicht die Batterie noch für 7 Tage wird ein Batteriewechselalarm ausgelöst. Nach der Auslösung eines Alarms kann der Patient diesen Quittieren. Wurde 12 Stunden nach der Quittierung die Batterie nicht ausgewechselt bzw. der Insulintank nicht gefüllt wird erneut ein Alarm ausgelöst.